## Slide 1
004
注:
008
注:
016
注:
012
注:
正常
故障
报警
003
注:
007
注:
015
注:
011
注:
002
注:
006
注:
014
注:
010
注:
001
注:
005
注:
013
注:
009
注:
上一页
⚙ 时间设置
系统状态
控制器状态
事件记录>>>>>>
下一页
风压监测系统

## Slide 2
上一页
下一页
020
注:
024
注:
032
注:
028
注:
019
注:
023
注:
031
注:
027
注:
018
注:
022
注:
030
注:
026
注:
017
注:
021
注:
029
注:
025
注:
正常
故障
报警
⚙ 时间设置
系统状态
控制器状态
事件记录>>>>>>
风压监测系统

## Slide 3
上一页
下一页
036
注:
040
注:
048
注:
044
注:
035
注:
039
注:
047
注:
043
注:
034
注:
038
注:
046
注:
042
注:
033
注:
037
注:
045
注:
041
注:
正常
故障
报警
⚙ 时间设置
系统状态
控制器状态
事件记录>>>>>>
风压监测系统

## Slide 4
上一页
下一页
052
注:
056
注:
064
注:
060
注:
051
注:
055
注:
063
注:
059
注:
050
注:
054
注:
062
注:
058
注:
049
注:
053
注:
061
注:
057
注:
正常
故障
报警
⚙ 时间设置
系统状态
控制器状态
事件记录>>>>>>
风压监测系统

## Slide 5
上一页
下一页
068
注:
072
注:
080
注:
076
注:
067
注:
071
注:
079
注:
075
注:
066
注:
070
注:
078
注:
074
注:
065
注:
069
注:
077
注:
073
注:
正常
故障
报警
⚙ 时间设置
系统状态
控制器状态
事件记录>>>>>>
风压监测系统

## Slide 6
上一页
下一页
084
注:
088
注:
096
注:
092
注:
083
注:
087
注:
095
注:
091
注:
082
注:
086
注:
094
注:
090
注:
081
注:
085
注:
093
注:
089
注:
正常
故障
报警
⚙ 时间设置
系统状态
控制器状态
事件记录>>>>>>
风压监测系统

## Slide 7
上一页
下一页
100
注:
104
注:
112
注:
108
注:
099
注:
103
注:
111
注:
107
注:
098
注:
102
注:
110
注:
106
注:
097
注:
101
注:
109
注:
105
注:
正常
故障
报警
⚙ 时间设置
系统状态
控制器状态
事件记录>>>>>>
风压监测系统

## Slide 8
上一页
下一页
116
注:
120
注:
128
注:
124
注:
115
注:
119
注:
127
注:
123
注:
114
注:
118
注:
126
注:
122
注:
113
注:
117
注:
125
注:
121
注:
正常
故障
报警
⚙ 时间设置
系统状态
控制器状态
事件记录>>>>>>
风压监测系统
Notes: 50%（1460，815）

## Slide 9
CO
(ppm)
1
2
3
4
5
6
7
8
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
返回
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
开启
Notes: 50%（1155，780）

## Slide 10
CO
(ppm)
9
10
11
12
13
14
15
16
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
返回
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 11
CO
(ppm)
17
18
19
20
21
22
23
24
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
返回
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 12
CO
(ppm)
25
26
27
28
29
30
31
32
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
返回
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 13
CO
(ppm)
33
34
35
36
37
38
39
40
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
返回
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 14
CO
(ppm)
41
42
43
44
45
46
47
48
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
返回
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 15
CO
(ppm)
49
50
51
52
53
54
55
56
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
返回
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 16
CO
(ppm)
57
58
59
60
61
62
63
64
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
返回
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 17
CO
(ppm)
1
2
3
4
5
6
7
8
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
下一页
上一页
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
Notes: 50%（1155，780）

## Slide 18
CO
(ppm)
9
10
11
12
13
14
15
16
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
下一页
上一页
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 19
CO
(ppm)
17
18
19
20
21
22
23
24
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
下一页
上一页
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 20
CO
(ppm)
25
26
27
28
29
30
31
32
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
下一页
上一页
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 21
CO
(ppm)
33
34
35
36
37
38
39
40
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
下一页
上一页
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 22
CO
(ppm)
41
42
43
44
45
46
47
48
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
下一页
上一页
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 23
CO
(ppm)
49
50
51
52
53
54
55
56
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
下一页
上一页
Notes: 50%（1147，777）

## Slide 24
CO
(ppm)
57
58
59
60
61
62
63
64
控制器编号
地址
风压
(Pa)
余压
(Pa)
传感器状态
:离线
:在线
:报警
窗状态
CO2
(ppm)
甲醛(ug/)
TVOC
(ug/)
PM2.5
(ug/)
PM10
(ug/)
温度
(℃)
湿度
（%）
下一页
上一页
Notes: 50%（1147，777）